Zał.nr.9 do SIWZ

**Wykaz dźwigów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Typ dźwigu | Udźwigw kg | Ilość przystankówIlość drzwi | Nr fabryczny dźwigu | Nr rejestr. dźwigu | Adres zainstal. dźwigu |
| 1 | ESA-1600-T2/T2-N | 1600 | 5/5 | 62676 | N3125002054 | Plac Kuźnice 1Nowy Sącz |
| 2 | ESA-1600-T2/T2-P | 1600 | 5/6 | 62675 | N3125002070 | Plac Kuźnice 1Nowy Sącz |
| 3 | Elektryczny | 1000 | 6/7 | 20485 | 3125001415 | Ul. Młyńska 5Nowy SączBud. Chirurg. |
| 4 | Hydrauliczny | 1600 | 2/2 | OTH210408708 | N3125001348 | Ul. Młyńska 5Nowy SączWejście główne |
| 5 | Elektryczny | 1600 | 5 | OTE181009009 | N3125001377 | Ul. Młyńska 5Nowy SączBudynek Główny |
| 6 | Dźwig elektryczny | 1350 | 5/5 | OTH181008608 | N3125001345 | Ul. Młyńska 5Nowy SączBudynek Główny |
| 7 | Platforma podnośna hydr.Typ KALI B 1100 | 300 | 2 | B-08-74 | N3025000237 | Ul. Młyńska 5Nowy Sącz |
| 8 |  TowarowyBKG 100.30/9 | 100 | 2/2 | 96429 | N3125002080 | Ul. Młyńska 5Nowy Sącz(Kuchnia) |
| 9 | hydrauliczny typ HSG-1600-T/T-N | 1600 | 3/3 | 60595 | N3125001133 | Ul. Młyńska 5Nowy SączSOR |
| 10 | hydrauliczny | 800 | 3/3 | 10/2005 | N3125001123 | Ul. Młyńska 5 Nowy Sącz Oddział Psychiatr |
| 11 | Elektryczny  | 1600 | 7/7 | 278/2012 | N3125001680 | Ul. Młyńska 5Nowy SączOś.Onkologiczny |
| 12 | Elektryczny | 1600 | 7/7 | 279/2012 | N3125001681 | Ul. Młyńska 5Nowy SączOś.Onkologiczny |
| 13 | Platforma podnośna hydr. | 300 | 2 | 09121157 | 302500389 | Ul. Młyńska 5Nowy SączOś.Onkologiczny |
| 14 | Osobowy hydrauliczny | 630 | 3/3 | 061 | 3125000502 | Ul. Kazimierza 4Nowy Sącz |