**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-50-7/19 Nowy Sącz, dnia 2 września 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy zadania 31.**

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich elementów składowych zestawu laparoskopowego (pozycja 1). Informujemy, że skład zestawów laparoskopowych jest dobierany indywidualnie dla każdego klienta i różnią się między sobą. Prosimy zatem o podanie wszystkich elementów składowych z wyszczególnieniem ich nazw, numerów katalogowych Aesculap oraz numerów seryjnych. Bez takiego szczegółowego wykazu nie jesteśmy w stanie stworzyć oferty przetargowej.

**Odpowiedz: W skład zestawu laparoskopowego wchodzi min: kamera 1 PV150, 19” monitor płaski PV949, Źródło światła ksenonow. 180 W OP930 światłowód autoklaw owalny śr 4,8 mm dł. 250 mm PG 913, insuflator przepływowy 40 l/min PG 081, filtr sterylny op/20 szt PG 019, dren autoklaw owalny z podgrzewaniem 100 PG 082, wąż wysokociśnieniowy PG 086, pompa irygacyjna-laparoskopowa 2215.001, pojemnik do odsysania dla pompy autoklaw owalny 8170.981, diatermia mono-biopoloarna GN 640 wraz z osprzętem.**

**Dotyczy wzoru umowy.**

Prosimy o informacje czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądu technicznego urządzeń z zadań: 31 poz. 2 oraz 3 oraz z zadania 32, w siedzibie Wykonawcy? Transport urządzeń będzie realizowany firma kurierską aranżowana przez Wykonawcę. Koszty wykonania przeglądu przy założeniu, że będzie on wykonany w siedzibie Wykonawcy będą znacznie niższe.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**