PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-50-14/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 3 września 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 9 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

1. Dotyczy SIWZ, rozdział III, punkt 4.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna zapis art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP za spełniony, gdy wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odp. Tak.

2. Dotyczy Zadanie nr 14: Załącznik nr 8 do SIWZ – UMOWA – wzór, Naprawy §6, punkt 1 oraz 4.

Prosimy o uznanie wywiadu telefonicznego przeprowadzonego z bezpośrednim użytkownikiem Sprzętu za reakcję na zgłoszenie – dt. wstrzykiwacza kontrastu. Terminal sterujący wstrzykiwaczem oraz wstrzykiwacz wyświetlają komunikaty w określonym formacie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące stanu urządzenia, na podstawie których przy współpracy z osobą obsługującą urządzenie można przeprowadzić wstępną diagnostykę i obsługę serwisową, bez konieczności przyjazdu do urządzenia.

Odp. Tak, dopuszcza się w zakresie zadania nr 14

3. Dotyczy Zapytanie nr 4, pytanie i odpowiedź nr 7:

„Pytanie 7

Wnosimy o zmianę czasu reakcji serwisu opisanego w punkcie §6 ust.4 wzoru umowy z 24 godzin na 2 dni robocze oraz czasu na przedstawienie oferty z 36 godzin od czasu zgłoszenia awarii, na 1 dzień roboczy od momentu diagnozy uszkodzenia urządzenia , tak aby Wykonawca mógł realnie przystąpić do działania, nie narażając się na kary określone przez Zamawiającego, co także ma odzwierciedlenie, dla korzystnej ekonomicznie oferty Wykonawcy

Odpowiedz: §6 ust.4 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„4 Czas reakcji  serwisu na zgłoszenie awarii i przystąpienie do jej usunięcia do 48/ godzin od wpłynięcia zgłoszenia (pisemne lub telefoniczne należy podać adres e-mail, na który będą zgłaszane awarie, przyjęcie przez Wykonawcę). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty na naprawę w ciągu 60 godzin od daty wpłynięcia zgłoszenia.”

Uprzejmie prosimy zamawiającego o stosowne zmiany odpowiednich zapisów SIWZ, które tej sprawy dotyczą, t.j.:

- Część I - Przedmiot zamówienia, Wymagania dotyczące Wykonawców, B. Naprawy, pkt. 4.

- Część IV - KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, I. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty, Czas reakcji na zgłoszenie

- Załącznik nr 1 do SIWZ, OFERTA  -  FORMULARZ  OGÓLNY, IV.WARUNKI GWARANCJI I SERWISU - na wykonane naprawy, pkt. 2

Odp. W związku z powyższym pytaniem oraz odpowiedziami z dnia 2 września 2019r. –zestaw nr 4 Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ w zakresie zadanie nr 18, 23, 28:

Część I- przedmiot zamówienia akapit „B” pkt 4 winien brzmieć dla zadanie nr 18, 23, 28:

„4a. Czas reakcji  serwisu na zgłoszenie awarii i przystąpienie do jej usunięcia do 48 godzin od wpłynięcia zgłoszenia (pisemne lub telefoniczne należy podać adres e-mail, na który będą zgłaszane awarie, przyjęcie przez Wykonawcę). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty na naprawę w ciągu 60 godzin od daty wpłynięcia zgłoszenia”.

Część IV- Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty I. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty- „Czas reakcji na zgłoszenie- 40%” winno brzmieć dla zadania 18, 23, 28:

„Punktacja za czas reakcji na zgłoszenie, dokonana zostanie w sposób następujący (skala ocen 0 – 20 pkt):

48 godzin - 	    0 punktów

12 godzin    - 	  40 punktów”

Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta Formularz Ogólny akapit IV- „Warunki gwarancji i serwisu- na wykonanie naprawy” punkt 2- winno brzmieć dla zadania nr 18, 23, 28:

„2. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik nr ...... do oferty (sporządza Wykonawca), który w szczególności winien zawierać:

- czas reakcji serwisu technicznego od chwili zgłoszenia awarii ………  godz. (max 48 godz.)

- adres,  nazwę serwisu,  nr telefonu, adres e-mail”.

UWAGA:

Ze względu na wprowadzoną zmianę, Wykonawcy winni zwrócić szczególną uwagę przygotowując ofertę przetargową.