P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-51-7/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 2 września 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala …” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, składający się                      z 3 segmentów: oparcia pleców oraz segmentu siedziska i segmentu nóg pokrytych jednym pokryciem tapicerskim, bez przerw między nimi? Jak na zdjęciu poniżej:

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego leże                   pokryte jest nieodejmowanym materacem z pianki o dużej gęstości, obszyte tapicerką wodoodporną, łatwą w myciu i dezynfekcji?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, wyposażony                   w wygodne tapicerowane podłokietniki ze zintegrowanym uchwytem na odwieszenie pilota, stale utrzymujące pozycję poziomą, niezależnie od ruchu oparcia pleców?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego podłokietniki regulowane są w poziomie w zakresie 0-180o za pomocą mechanizmu zaciskowego,                       stale utrzymujące poziom, z możliwością odchylenia do tyłu w celu ułatwienia zajęcia miejsca pacjentowi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, bez dodatkowych listew po bokach?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, bez gniazda                         na wieszak kroplówki?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, wyposażony                                w 4 koła o średnicy 75mm każde, blokowane indywidualnie?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, bez uchwytu do prowadzenia za oparciem pleców, wyposażony natomiast w uchwyt na rolkę papieru podkładowego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, o wymiarach leża:

- długość leża:		1710mm,

- szerokość leża:	555mm,?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, o wymiarach

z podłokietnikami wynoszącymi:

- długość leża:			1720mm,

- szerokość z podłokietnikami:	974mm,?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego wysokość siedziska wynosi 540mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12.

Dotyczy zadania 1. Fotel do podawania cytostatyków – 5szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, bez gniazda wyrównawczego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poniżej zdjęcie poglądowe fotela, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Poniżej zdjęcie poglądowe fotela, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: