P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-51-8/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 2 września 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala …” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy: Zał. nr 5 do SIWZ – Zadanie nr 4 – dostawa aparatu EKG pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści  do postępowania aparat realizujący formaty wydruku 3+1, 3+3, 6, 6+6, 12 oraz wg. Cabrera?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zał. nr 5 do SIWZ – Zadanie nr 4 – dostawa aparatu EKG pkt. 31

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia modułu bezprzewodowego do aparatu EKG zamiast modułu przewodowego bez wpływu na wartość cenową aparatu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.