P. T. Wykonawcy
wszyscy

DA.271-51-13/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 3 września 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 8 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala …” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w manualną regulację TGC ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf z możliwością pochylenia bramki Kolorowego Dopplera w zakresie +/- 20 stopni ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 pkt. 1 (Głowice)

Czy Zamawiający dopusci do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w głowicę convex w technologii Single Crystal o zakresie częstotliwości od 1 do 6 MHz, 192 elementach i kącie patrzenia 60 stopni wraz z przystawką biopsyjną ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 pkt. 2 (Głowice)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf wyposazony w głowicę do badań MSK, małych narzadów, piersi, naczyniowych o zakresie częstotliwości od 3 do 12 MHz, szerokości 62 mm i 256 elementach ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 pkt. 1 (Możliwość rozbudowy)

Czy Zamawiający dopuście do przetargu ultrasonograf z możliwością rozbudowy o głowice convex o azkresie częstotliwości od 1 do 4 MHz, 50 stopni kąt patrzenia i 192 elementach  w zamian za głowicę opisana w pkt. 1 możliwości rozbudowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.