P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-51-14/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 3 września 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 9 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala …” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytania dotyczące cz. 5. (skaner żył):

Pytanie nr 1.

Czy dla zachowania zasad konkurencyjności i celem uzyskania najkorzystniejszej ceny Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne - bezkontaktowy iluminator - skaner żylny, który działa bezdotykowo, nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, co eliminuje konieczność stosowania jednorazowych podkładów, w porównaniu do wyrobu opisanego w specyfikacji i sprawia, że koszty eksploatacji urządzenia są praktycznie minimalne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner do wizualizacji żył o doskonałej widoczności w świetle słonecznym  (jasność obrazu max 1500 cd/m2, regulowana 4-stopniowo) i maksymalnej głębokości wizualizacji 8 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner do wizualizacji żył z intuicyjną obsługą zaawansowanych funkcji, w którym obsługa trybów obrazowania odbywa się za pomocą jednego, dedykowanego przycisku?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner do wizualizacji żył, wyświetlający na skórze obraz naczyń a także informację o ich głębokości, który w wygodniejszy i bardziej miarodajny sposób może zastąpić laserowy marker wskazujący?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner, który korzysta ze sposobu wizualizacji NIR, matrycy z detekcją głębokości, LED oraz mikroprojektora? Aparat lokalizuje żyły powierzchowne emitując promieniowanie podczerwone oraz wykorzystuje zaawansowaną matrycę z funkcją pomiaru głębokości żył, co pozwala po zlokalizowaniu łatwiej wyznaczyć kąt i głębokość wkłucia bez potrzeby kalibracji. Wizualizacja naczyń (żył) dokonuje się dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we krwi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner, który wyświetla mapy naczyń bezpośrednio na skórę pacjenta, w czasie rzeczywistym, bez użycia ekranu i konieczności odrywania wzroku od pola zabiegowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner do wizualizacji żył o wymiarach 228x63x62 mm i wadze 350g - wielkości niewiele większej od smartfona i charakteryzującego się znacznie wyższymi parametrami funkcjonalnymi (m.in. jasność obrazu, moc baterii, funkcja pomiaru głębokości naczyń itp.) od opisanego w specyfikacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner do wizualizacji żył wyposażony w wymienny akumulator litowo – jonowy, który pozwala na 4,5 godziny pracy urządzenia w trybie ciągłym i eliminuje koszty zakupu i wymiany baterii AA, jak w aparacie opisanym w specyfikacji?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytania zestaw nr 7 pytanie 2 – pismo z dnia 3 września 2019 r. znak DA.271-51-12/19.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner do wizualizacji żył o podwójnym zakresie fali, co znacznie zwiększa precyzję obrazowania żył (długość fali LED 850 mm oraz 940 nm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner do wizualizacji żył emitujący podczerwień w technologii LED (lepszy profil bezpieczeństwa niż urządzenia wykorzystujące światło laserowe), wyrób medyczny klasy I, zgodny z nomami i wymogami Ustawy o Wyrobach Medycznych, w tym z dyrektywą 2007/47/EC?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.