**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-15/19 Nowy Sącz dnia 10 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 10**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadania 37**

Czy Zamawiający dopuszcza grubość maski 2 mm?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza.