**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-27/19 Nowy Sącz dnia października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 22**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zestaw nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 2 dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu, silikonowaną, z tworzywa uniemożliwiającego zaginanie pod wpływem temperatury, z pionowym znacznikiem głębokości intubacji na końcu rurki oraz podwójną skalą, opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki?

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zestaw nr 8 poz. 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 3 dopuści rurkę intubacyjną z mankietem, silikonowaną, z tworzywa uniemożliwiającego zaginanie pod wpływem temperatury, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu, posiadającą rozmiar rurki i rozmiar średnicy mankietu na baloniku kontrolnym, opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki?

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zestaw nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 4 dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z mankietem uszczelniającym, silikonowaną, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch pełnych ringów opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki?

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zestaw nr 8 poz. 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 5 dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do rurek intubacyjnych w rozmiarze CH16 z jednym otworem centralnym i czterema otworami bocznymi, długość cewnika 58cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, czas użytkowania min. 72h potwierdzony w instrukcji użycia, z możliwością rozłączenia cewnika do odsysania w celu wykonania bronchofiberoskopii, posiadający dwupozycyjny zawór regulacji siły ssania? godnie z SIWZ.

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zestaw nr 8 poz. 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 6 dopuści sterylną złączkę typu Y kompatybilną z cewnikiem do odsysania w systemie zamkniętym, umożliwiającą rozgałęzienie drenów na ssaku pozwalające na toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania drenów, opakowanie folia-papier?

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.