**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-30/19 Nowy Sącz dnia 18 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 25**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zestaw nr 59 poz. 2 Czapeczka**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowana czapeczki wymiennie z czepcem do terapii wymiennych? Dzięki paskowej konstrukcji czepca można regulować jego obwód do aktualnego rozmiaru i fizjologicznego kształtu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddawanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki i redukując ilość zużywanych mocowań w trakcie terapii, co znacznie obniża koszty leczenia. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki, zmniejszenie ilości urazów tkanek nosa i powikłań terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń, która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zestaw nr 59 poz. 3 Jednorazowy układ oddechowy**

1. Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie następujących parametrów:

- czy odcinek wdechowy podgrzewany ma mieć długość 120 cm

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający wymaga.

- czy dodatkowy niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora może mieć dł. 30 cm

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- czy zestaw generatora ma być wyposażony w:

* generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów

z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które

ułatwiają montaż generatora do czapeczki,

* kołyskę do zamocowania generatora na czepcu, wykonaną z elastycznego tworzywa w kształcie

litery T, z rzepem mocującym,

* zestaw końcówek donosowych o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.),
* miarkę?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową oparta na działaniu jonów srebra, która zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie pisemnego potwierdzenia producenta układów o

kompatybilności z urządzeniem?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3 dotyczy:**

**Zestaw nr 59 poz. 5 Komora nawil**ż**acza**

Czy Zamawiający wymaga, aby komora posiadała zintegrowany dren doprowadzający wodę o długości 1,2m oraz

była oznakowana datą ważności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym każdej komory?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający wymaga.