**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-31/19 Nowy Sącz dnia 25 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 26**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Pakiet 10, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa 30 ml, waga 30 g?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Pakiet 10, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci , przestrzeń martwa 40 ml, waga 29 g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3 dotyczy:**

**Pakiet 10, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści filtr p/ bakteryjny, p/wirusowy, elektrostatyczny sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci , przestrzeń martwa 12 ml, nawilżenie 24 mg H2O/l przy VY 500 ml?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 4 dotyczy:**

**Pakiet 10, pozycja 4-** Czy zamawiający dopuści filtr p/bakteryjny, p/wirusowy elektrostatyczny, sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci, nawilżenie 24 mg H2O przy Vt 500 ml , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5 dotyczy:**

**Pakiet 10, pozycja 5**- Czy zamawiający dopuści filtr na rurkę tracheotomijną sterylny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci waga od 8g do 30 g posiadający jedną celulozową membranę wymiennika, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6 dotyczy:**

**Pakiet 23, pozycja 1**- Czy zamawiający dopuści elektrody TENS w rozmiarze 5x 8,9 cm?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7 dotyczy:**

**Pakiet 53, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową jako produkt równoważny o następujących parametrach :

- wykonana z PCV , biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta

- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie

- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,

-oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza

- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,

- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,

-posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia

- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny

- sterylna

- pakowania pojedynczo?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8 dotyczy:**

**Pakiet 66, pozycja 1**- Czy zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheotomijnych mikrobiologicznie czystą?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9 dotyczy:**

**Pakiet 66, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheotomijną w kolorze cielistym/beżowym ?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10 dotyczy:**

**Pakiet 66, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheotomijną w kolorze szaro/zielonym ?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.