**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-32/19 Nowy Sącz dnia 31 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 27**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu dla dorosłych z workiem silikonowym o pojemności 1600 ml?

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu dla dorosłych o wymiarach 230mmx135mm?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 3 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu z workiem silikonowym 240 ml lub 500ml?

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza aparat ambu z workiem silikonowym 240 ml lub 500 ml do wyboru przy zamówieniu.

**Pytanie 4 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu o wymiarach 160mmx90mm?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 5 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści aby rezerwuar tlenowy wielorazowego użytku nie był poddawany sterylizacji?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 6 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści aby aparaty ambu były sterylizowane w autoklawie w temperaturze nie przekraczającej 125 stopni C?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 7 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy 1x użytku foliowe w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do pena w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 22**

Czy Zamawiający ma na myśli kanki doodbytnicze w rozmiarze 8,0 mm x 250 mm?

**Odpowiedz:**

Tak, kanki doodbytnicze w rozmiarze 8,0 mm x 250 mm.

**Pytanie 10 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 23**

Czy Zamawiający ma na myśli kanki doodbytnicze w rozmiarze 10,0 mm x 300mm?

**Odpowiedz:**

Tak,kanki doodbytnicze w rozmiarze 10,0 mm x 300mm

**Pytanie 11 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem dla dorosłych?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 59**

Czy Zamawiający dopuści szczotki do mycia chirurgicznego plastikowe w rozmiarze 105x42?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13 dotyczy:**

**Pakiet nr 1, pozycja 69**

Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14 dotyczy:**

**Pakiet nr 6, pozycja 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15 dotyczy:**

**Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez pochewki na igłę biorczą?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16 dotyczy:**

**Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z PCV o długości 55 mm w części przezroczystej oraz z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną z ABS nie wzmocnionego włóknem szklanym?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17 dotyczy:**

**Pakiet nr 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia skalowane o długości 50 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 18 dotyczy:**

**Pakiet nr 9, pozycja 8**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: samoprzylepnej podstawy w kontrastowym kolorze, zabezpieczenia ostrza z użyciem tylko jednej ręki?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu samoprzylepnej podstawy w kontrastowym kolorze, zabezpieczenia ostrza z użyciem tylko jednej ręki.

**Pytanie 19 dotyczy:**

**Pakiet nr 9, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do zdejmowania ostrzy niejałowe?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 20 dotyczy:**

**Pakiet nr 18, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do pobierania wymazów o długości włosia 27 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21 dotyczy:**

**Pakiet nr 18, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do pobierania wymazów ze standardową końcówką typu wachlarz?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza szczoteczki z wydłużoną końcówką (combi)

**Pytanie 22 dotyczy:**

**Pakiet nr 34, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści cewniki trójdrożne Dufour wykonane ze 100% silikonu medycznego w rozmiarach 18-20FR z balonem 50-80ml oraz 22-24FR z balonem 80-100ml?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23 dotyczy:**

**Pakiet nr 45, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu dróg żółciowych wykonane ze 100% z silikonu o najwyższej biokompatybilności w rozmiarze 450 mm x 180 mm?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24 dotyczy:**

**Pakiet nr 61, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł motylek w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25 dotyczy:**

**Pakiet nr 61, pozycja 16-19**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-częściowe z rozszerzoną skalą o 10%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 26 dotyczy:**

**Pakiet nr 61, pozycja 24-27**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe LUER bez rozszerzonej skali, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 27 dotyczy:**

**Pakiet nr 71, pozycja 3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby koreczki typu Combi Luer Lock pasowały do aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych **(cytostatyków)**?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 28 dotyczy:**

**Pakiet nr 71, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 25 cm z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu)?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29 dotyczy:**

**Pakiet nr 71, pozycja 5**

Czy Zamawiający ma na myśli sam kominek czy kominek z przedłużaczem? Oba o uniwersalnym połączeniu: 22M/15F - 15M?

**Odpowiedz:**

Tak, sam kominek.

**Pytanie 30 dotyczy:**

**Pakiet nr 71, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści łączniki do rurek tracheostomijnych o uniwersalnym połączeniu 22M/15F - 15M?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza łączniki do rurek tracheostomijnych o uniwersalnym rozciągliwym połączeniu 22M/15F - 15M?

**Pytanie 31 dotyczy:**

**Pakiet nr 71, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000ml, komorą zbiorczą 500ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5ml od 40 do 100ml, co 10ml od 100 do 500ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 32 dotyczy:**

**Pakiet nr 72, pozycja 4-11**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera sterylizowane tlenkiem etylenu, wyposażone w trzy boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 33 dotyczy:**

**Pakiet nr 72, pozycja 22**

Czy Zamawiający w miejsce cewnika Tiemann Nr 26 dopuści cewnik Tiemann nr 24?

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 34 dotyczy:**

**Pakiet nr 76, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony
w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 35 dotyczy:**

**Pakiet nr 76, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza