**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-35/19 Nowy Sącz dnia 25 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 30**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zestaw nr 26, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m lub 5 m

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza kabel do elektrody neutralnej jednorazowej o długości 5m.