**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-14/19 Nowy Sącz dnia 23 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 9**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zestaw nr 20**

Jaki rozmiar klipsów Zamawiający wymaga do zaoferowania w Zadaniu nr 20.

**Odpowiedz:**

Zamawiający oczekuje klipsów do klipsownicy Hemoclip Weck typu Storz śr. 10mm – średnio duże medium/large.

**Pytanie 2 dotyczy :**

**Zestaw nr 44**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawu Ch18/60 cm, zgłębnik z silikonu, z płytką silikonową do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych i utrzymania odpowiedniej pozycji zgłębnika, pozostałe elementy jak w opisie.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 dopuści zaoferowanie zgłębników o długości 110 cm.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 3 dotyczy :**

**Zestaw nr 80**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm i 2300 mm, sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 20 i 30 mm.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości 1600 mm i 2300 mm.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości 1800 mm i 2300 mm.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 12 mm z białym stoperem.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie protez z zagięciem środkowym i dwunastniczym, wykonanych z PE, średnica wewnętrzna 1,2 – 2,5 mm, powierzchnia przekroju 1,1 mm – 3,6 mm.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1200 mm.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 5 mm i 10 mm, długość 2500 mm.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ