**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-11/19 Nowy Sącz dnia 25 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 6**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zestaw nr 70 poz.1,**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej o wymiarach 50mmz żelem stałym, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zestaw nr 70 poz.** **2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody prostokątnej o wymiarze 30x44mm bez przecięcia, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3 dotyczy:**

**Zestaw nr 70 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody kwadratowej z zaokrąglonymi rogami o wymiarze 36x40mm bez przecięcia, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4 dotyczy:**

**Zestaw nr 70 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody okrągłej z języczkiem o średnicy 36mm ( z języczkiem 42mm )o wymiarze 36x40mm bez przecięcia , reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5 dotyczy:**

**Zestaw nr 70 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody bez przecięcia, ale wyposażoną w języczek ułatwiający aplikację elektrody, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6 dotyczy:**

**Zestaw nr 70 poz. 2,3**

Prosimy o podanie zasadności posiadania przecięcia przez elektrodę do standardowych badań EKG. Przecięcie czy też nacięcie jest stosowane przy elektrodach holterowskich w celu przełożenia/ mocowania przewodów kabli EKG ale nie ma zastosowania przy standardowych elektrodach EKG. Prosimy o zweryfikowanie opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody bez przecięcia.

**Pytanie 7 dotyczy:**

**Zestaw nr 70 poz.1-3**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie jednostkowe a’50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości określonych w SIWZ.

**Pytanie 8 dotyczy:**

**projektu umowy § 10 ust.2 ppkt. h)**

Zwracamy się z prośbą  o modyfikację §10 ust. 2h projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że  przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.