|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie nr16 Jednorazowe układy pacjenta do aparatów do znieczuleń i respiratorów będących w posiadaniu Zamawiającego33140000-1** | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa** | **jm** | **Ilość** | **Cena netto** | **VAT  (%)** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Producent/ nr katalogowy** |
| 1 | Układ oddechowy składający się z dwóch rur z elastycznego PE, rozciągliwych w zakresie 60 - 180cm. Elastyczne złącza od strony aparatu 22mm/F wykonane z EVA, 1 rury z elastycznego PE rozciągliwej w zakresie 30-90cm, elastyczne złącze od strony aparatu 22mmF wykonane z EVA. **Układ oddechowy z bezlateksowym workiem oddechowym o poj. 2L.** | szt | 2300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Obwód oddechowy z PE składający się z dwóch rur karbowanych o stałej długości 160cm, złącza od strony respiratora, elastyczne wykonane z EVA, sterylny. | szt | 1040 |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** |  |  |  |  |  |  |  |