**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-57-6/19 Nowy Sącz dnia 10 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, winylowych i nitrylowych niesterylnych, bezpudrowych, jednorazowych oraz rękawic foliowych i sekcyjnych,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadania nr 1, 2, 6**

Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia parametrów takich jak: AQL, grubość, siły zrywu oraz zawartości protein wymaga raportów z badań producenta nie starszych niż z 2017 r.? Pragniemy podkreślić, że wyniki przeprowadzonych badań zgodnie z normą EN 455 znajdują się w stosownych raportach z badań producentów

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zadanie nr1, Zadanie nr 2 poz. 1 i 2.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie badań na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671 starszych niż2016 roku, lecz w pełni ważnymi i aktualnymi dla proponowanych rękawic.

Badania te wykonuje się do określonej marki, są to badania kosztowne wykonywane raz na wiele lat ze względu m. in. na ich poziom referencyjności. Metodologia wskazanych badań jest niezmienna, a proces produkcji jednolity od wielu lat. Prosimy również o przyznanie punktów w ocenie jakościowej.

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza badania nie starsze niż z 2015 r. Ocena punktowa zostyanie przyznana za powyzszy dokument.

**Pytanie 3 dotyczy:**

**Zadania nr 1**

Zwracamy się z prośbą o przedłożenie próbek rękawic po 1 opakowaniu z rozmiaru S i M.

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4 dotyczy:**

**Zadania nr 2 poz. 1**

1.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic zgodnych z nową i obecnie obowiązującą normą EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1 [badania na przenikliwość 14 substancji chemicznych w tym 30% nadtlenek wodoru na 2 poziomie odporności. Dodatkowo odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne (minimum 1) o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) –zgodnie z EN 16523-1:2015.]

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic przebadanych na przenikanie 15 cytostatyków: Carmustine, Cisplatin, Cyclophosphamide (Cytoxan), Cytarabine, Dacarbazine (DTIC) Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide (Toposar), Fluorouracil, Ifosfamide, Methotrexate, Mitomycin C, Mitoxantrone, Paclitaxel (Taxol), Thiotepa, Vincristine Sulfate

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5 dotyczy:**

**Zadania nr 2 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o zaoferowanie rękawic nitrylowych, diagnostycznych, bezpudrowych, dla osób ze skłonnością do alergii skórnych, w kolorze różowym, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, chlorowana, pokryta kolagenem i allantoiną (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), powierzchnia zewnętrzna pokryta teksturą biszkoptową z dodatkową teksturą na końcach palców, kształt uniwersalny, w rozmiarach XS-XL. Długość rękawicy min. 240mm, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,11 mm, dłoni min. 0,08 mm, AQL 1,0. siła zrywu przed starzeniem min. 7,5 N. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671. Zgodne z normą EN 455 – 1,2,3,4, EN 420; zgodne z normą EN 374-3, przebadane na przenikalność 40% wodorotlenku sodu na 6 poziomie, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium z roku 2012), przebadane na przenikanie 15 cytostatyków: Carmustine, Cisplatin, Cyclophosphamide (Cytoxan), Cytarabine, Dacarbazine (DTIC), Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide (Toposar), Fluorouracil, Ifosfamide, Methotrexate, Mitomycin C, Mitoxantrone, Paclitaxel (Taxol), Thiotepa, Vincristine Sulfate.

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem iż raporty badań z 2015 roku.

**Pytanie 6 dotyczy:**

**Zadanie nr 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic przebadanych na przenikanie 15 cytostatyków: Carmustine, Cisplatin, Cyclophosphamide (Cytoxan), Cytarabine, Dacarbazine (DTIC) Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide (Toposar), Fluorouracil, Ifosfamide, Methotrexate, Mitomycin C, Mitoxantrone, Paclitaxel (Taxol), Thiotepa, Vincristine Sulfate.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7 dotyczy:**

**Pytania dotyczące zapisów Umowy:**

1) Wnosimy o wykreślenie postanowienia § 3 ust. 8 projektu umowy, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania realizacji dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości płatniczych.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z zapisami umowy

2) Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 9 projektu umowy zobowiązującego Wykonawcę do przestawienia Zamawiającemu szczegółowych kosztów odzyskiwania nie zapłaconej w terminie należności za dostarczony towar.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z zapisami umowy

3) Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki - w § 7 ust. 1 lit. b) i d) projektu umowy.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z zapisami umowy.

4) Wnosimy o przeniesienie § 7 ust. 1 lit. c) do § 2 projektu umowy.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z zapisami umowy.

5) Wnosimy o zmianę § 10 ust. 1 projektu umowy poprzez dodani do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odpowiedz:**

Zgodnie z zapisami umowy.

6) Wnosimy o wykreślenie § 10 ust. 2 lit. g) projektu umowy.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z zapisami umowy.

7) Wnosimy o dodanie do § 10 ust. 5 projekt umowy postanowienia o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

**Odpowiedz:**

Zgodnie z zapisami umowy.

8) Wnosimy o wykreślenie zapisu § 11 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności

**Odpowiedz:**

Zgodnie z zapisami umowy.