**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-57-8/19 Nowy Sącz dnia 10 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 3**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, winylowych i nitrylowych niesterylnych, bezpudrowych, jednorazowych oraz rękawic foliowych i sekcyjnych,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadania 1 poz. 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

1. zgodne z normami EN 374 – 1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, - 2, EN 455 (1 – 4), EN 420;
2. grubość rękawicy na placu 0,11 mm do 0,15;
3. poziom szczelności AQL 1,5;

zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zadania nr 2 poz. 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

1. chlorowane wewnętrznie;
2. z poziomem AQL 1,5;
3. siła zrywu przed starzeniem 7 N;

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie dopuszcza.

1. przebadane na przenikanie 12 cytostatyków: Carmustine, Cisplatin, Cyclophosphamide (cytoxan), Dacarbazine (DTIC), DoxorubicinHydrochloride, Etoposide (Toposar), Fluorouracil, Methotrexate, Mitomycin C, Paclitaxel (Taxol), Thiotepa, VincristineSulfate);
2. zgodne z normami EN 374-1 (z wyłączeniem pkt 5.3.2), -2, -3, EN 455-1, 2, 3, 4 oraz EN 420;

**Odpowiedz:**

Zamawiajmy dopuszcza

1. przebadane na 4 substancje chemiczne:

* wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6
* n-heptan na poziomie 0
* formaldehyd 15% na poziomie 6
* kwas siarkowy 47% na poziomie 6;

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie dopuszcza.

1. w rozmiarach S, M, L, XL;

zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3 dotyczy:**

**Zadania nr 2 poz. 2**

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

1. z poziomem szczelności AQL 1,5;

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie dopuszcza.

1. zgodne z normami EN 374-1 (z wyłączaniem pkt 5.3.2), -2, -3, EN 455-1, 2, 3, 4 oraz EN 420;

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza.

1. z odstąpieniem od badania na przenikanie cytostatyków;
2. przebadane na substancje chemiczne:

* wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6;

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie dopuszcza.

zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4 dotyczy:**

**Zadania nr 3 poz. 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

1. z poziomem szczelności AQL 1,5;
2. średnia grubość ścianki palca 0,06 mm;
3. zgodne z normami EN 374 – 1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, - 2, EN 455 (1 – 4), EN 420;
4. odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu jednostki niezależnej potwierdzającej wymóg środka ochrony indywidualnej kategorii I (wymóg taki nie jest konieczny dla potwierdzenia środka ochrony indywidualnej kategorii I);

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I.

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę.