**P.T. wykonawcy wszyscy**

DA.271-56-10/19 Nowy Sącz, dnia 16 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 4:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę środków dezynfekcyjnych i środków czystości** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Zad 27**

**Pytanie 1:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawów do toalety jamy ustnej, których każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i umożliwia przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, co tym samym zapobiega przypadkowej kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury?

**Odpowiedz: Tak**

**Pytanie 2:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawy do toalety jamy ustnej - będące inwazyjnym wyrobem medycznym stosowanym przez otwory ciała, niebędące chirurgicznym inwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyrób medyczny klasy IIa?

**Odpowiedz: Zamawiający wymaga wyrób medyczny klasy IIa.**