PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-61-7/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 20 listopada 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez oraz materiałów zespalajacych  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie Nr  5

POZ. 1 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  Wkręty samogwintujące do kości drobnych gniazdo krzyżowe lub sześciokątne śr. 2,0 dł. 6 - 20 mm

POZ. 2 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  Wkręty samogwintujące do kości drobnych gniazdo krzyżowe lub sześciokątne śr. 2,7 dł. 6 - 30mm

POZ. 3 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  Wkręty samogwintujące do kości drobnych gniazdo krzyżowe lub sześciokątne śr. 3,5 x 1,25mm dł. 10 - 70mm

POZ. 4 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości korowej gniazdo krzyżowe lub sześciokątne śr. 4,5 x 1,75mm dł. 12 - 80mm

POZ. 5 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej gniazdo krzyżowe lub sześciokątne śr. 6,5x2,75mm dł. 30 - 120mm

POZ. 6 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej gniazdo krzyżowe lub sześciokątne śr. 6,5x2,75mm dł. 30mm A 16mm

POZ. 7 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej gniazdo krzyżowe lub sześciokątne śr. 6,5x2.75mm dł. 40mm A 32mm

POZ. 8 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie Wkręty samogwnintujące do kości gąbczastej gniazdo krzyżowe lub sześciokątne śr. 6,5x2,75mm dł. 40 - 120mm A 32mm

POZ. 9 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  Wkręty samogwintujące kostkowe gniazdo krzyżowe lub sześciokątne (trójgraniec) śr. 4,5x1,75mm dł. 30 -100mm

POZ. 10 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  Wkręty samogwintujące kaniulowane gniazdo sześciokątne śr. 4,5mm dł. 20-74 mm

POZ. 17 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  Drut Kirschnera śr. 0,8mm - 2,5mm dł. 150 - 310mm

POZ. 18 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  Grotowkręt Steinman śr. 3,0 - 5,0mm dł. 150 - 300mm

POZ. 19 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  Grotowkręt Steinman śr. 4,0 - 6,0mm dł. 225 mm

POZ. 20 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie Grotowkręt Schanza śr. 2,5 - 6,0mm dł. 100 – 225 mm

POZ. 21 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie Grotowkręt Schanza śr. 3,5m pełny zestaw długości

POZ. 28 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 22otworów, dł. 46-366mm kąt 135stopni, otwory pod wkręty śr. 4,5mm

POZ. 29 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 22otworów, dł. 46-366mm kąt 130stopni, otwory pod wkręty śr. 4,5mm

POZ. 30 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie  Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 22otworów, dł. 38-368mm kąt 135stopni, otwory pod wkręty śr. 4,5mm

POZ. 31 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na zaoferowanie Śruba szyjkowa śr. 12,5mm dł. Gwintu 22mm L 60mm - 145mm

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ