PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-61-9/19                                                  	 Nowy Sącz, dnia 20 listopada 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez oraz materiałów zespalajacych  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów samogwintujących kaniulowanych, gniazdo sześciokątne śr. 7,0 mm dł. 40-110 mm, dł. gwintu 16-32 mm?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów samogwintujących kaniulowanych, gniazdo sześciokątne śr. 5,0 mm dł. 25-70 mm?

- Czy zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości korowej samogwintujących gniazdo sześciokątne 3,5 mm x 1,25mm 16-60 mm.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy 0,8 mm – 2,5 mm zamiast 0,9 mm – 2,5 mm?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmanna śr. 4,0-5,0 mm zamiast 3,0-5,0 mm?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza śr. 3,0 i 4,0 mm zamiast 3,4 m?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza śr. 4,5 mm zamiast 4,5 m?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza śr. 5,0 i 6,0 mm zamiast 5/6 m?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 28 dopuści możliwość zaoferowania płytek dynamicznych biodrowych od 2 do 22 otworów i dł. 48-368 mm zamiast 38-368 mm?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 29 dopuści możliwość zaoferowania płytek dynamicznych biodrowych od 2 do 22 otworów i dł. 48-368 mm zamiast 38-368 mm?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 30 dopuści możliwość zaoferowania płytek dynamicznych biodrowych od 2 do 22 otworów i dł. 48-368 mm zamiast 38-368 mm kąt 140 stopni zamiast 125 stopni?

Odpowiedź dotyczy punktów 1- 11- Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płyt w ilości otworów od 3 do 14?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płyt stabilno-kątowych, bez celowników przeziernych dla promieni RTG?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w głowie jeden rząd otworów zmienno-kątowych zamiast dwóch, ?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płyt bez celowników przeziernych dla promieni RTG?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płyt do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, przednio-przyśrodkowej, przyśrodkowej, przyśrodkowej z hakiem oraz płyta do nasady kości strzałkowej dalszej bocznej i tylno-bocznej?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płyt blokowanych śrubami blokowanymi w płytce i korowymi?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płyt prostych, J-kształtnych oraz płyt do spojenia łonowego?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania instrumentarium bez narzędzi do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważek?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania śrub stabilnokątowych?

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 9 poz. 18 celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. (w standardzie: gwóźdź, 3x śruba 4,5 mm, 2x śruba 5,0 mm, 1x zaślepka)

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 1c dopuści możliwość zaoferowania śrub ryglujących 5,0 mm?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o długości 180 mm do 460 mm?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 2c dopuści możliwość zaoferowania śrub ryglujących z gniazdem sześciokątnym?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia  gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm,  w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej  możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 3b dopuści możliwość zaoferowania śrub ryglujących 5,0 mm zamiast śrub dwurdzeniowych?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 3e dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą  ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 4d dopuści możliwość zaoferowania: Śruby trzonowej szyjkowej Ø 6,5 mm w długościach 40-140 mm, materiał tytan?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długość od 300mm do 480mm (skok co 10mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 9mm do 12mm. W  części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. W części bliższej posiadający 4 otwory: 2 rekonstrukcyjne, jeden do blokowania proksymalnego antegrade i jeden do blokowania kompresyjnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, anatomicznego, wygiętego pod kątem 8º, Ø 10-12mm, dł. 150-300 mm , ze  śrubą zaślepiającą i kompresyjną?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 6b dopuści możliwość zaoferowania śrub ryglujących Ø 4,5 mm?

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 6c dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej?

Odpowiedź dotyczy punktów 12- 34- Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.