**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-65-7/19 Nowy Sącz, dnia 19 listopada 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy: Zadanie nr 8**

W powyższym zadaniu wskazane są 2 przeglądy, firma Weinmann zaleca przeglądy respiratorów co 2 lata. Nie ma konieczności wykonywania przeglądów co roku. Czy Zamawiający odstąpi od 1 przeglądu? (w związku z wykonaniem przeglądów zgodnie z zaleceniami Producenta. ?

**Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ wyceny dwóch przeglądów.**