P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-69-9/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu – sprostowanie odpowiedzi w zakresie poz.21 i poz.45

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawa i montaż doposażenia Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

W odpowiedziach na pytania z dnia 29 listopada 2019 r. znak pisma DA.271-69-9/19:

jest:

„Poz. 21

1. Czy Zamawiający będzie wymagał łóżka o poniższych parametrach:

- Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm wraz z funkcją przedłużania leża 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego .  Całkowite wymiary łóżka z barierkami 99 x 218cm

- Łóżko z elektrycznymi regulacjami realizowanymi za pomocą pilota: wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów  Trendelenburga i antyTrendelenburga

- Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg.

- Pilot sterujący

- Panel wyposażony w 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji

- Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym.

- Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta

- Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda

- Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min. 370 mm do 735 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/.

- Regulacja elektryczna pleców 70°; Regulacja elektryczna uda 35°

- Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga 15°

- Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy.

- Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: 10cm, w segmencie uda: 6cm

- , Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1-4.

- Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem

- Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane

- Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka.

- Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.

- Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. Blokada zwalniająca barierki wbudowana w górną poprzeczkę  barierek poprawiająca funkcjonalność. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w trzech ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki.

- Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu- brak konieczności schylania się i narażanie kręgosłupa na urazy. Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części na najwyższej poprzeczce składane jedną ręką

- Wyposażenie łóżka :

*Barierki boczne opisane powyżej

*Materac szpitalny w pokrowcu nieprzemakalnym o wysokości 10 cm

*Wieszak kroplówki

*Wysięgnik ręki

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.”

Winno Być:

„Poz. 21

1. Czy Zamawiający będzie wymagał łóżka o poniższych parametrach:

- Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm wraz z funkcją przedłużania leża 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego .  Całkowite wymiary łóżka z barierkami 99 x 218cm

- Łóżko z elektrycznymi regulacjami realizowanymi za pomocą pilota: wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów  Trendelenburga i antyTrendelenburga

- Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg.

- Pilot sterujący

- Panel wyposażony w 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji

- Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym.

- Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta

- Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda

- Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min. 370 mm do 735 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/.

- Regulacja elektryczna pleców 70°; Regulacja elektryczna uda 35°

- Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga 15°

- Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy.

- Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: 10cm, w segmencie uda: 6cm

- , Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1-4.

- Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem

- Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane

- Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka.

- Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.

- Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. Blokada zwalniająca barierki wbudowana w górną poprzeczkę  barierek poprawiająca funkcjonalność. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w trzech ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki.

- Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu- brak konieczności schylania się i narażanie kręgosłupa na urazy. Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części na najwyższej poprzeczce składane jedną ręką

- Wyposażenie łóżka :

*Barierki boczne opisane powyżej

*Materac szpitalny w pokrowcu nieprzemakalnym o wysokości 10 cm

*Wieszak kroplówki

*Wysięgnik ręki

Odp. Zamawiający dopuszcza”

jest:

„Poz. 45

1. Czy Zamawiający będzie wymagał szafki  o poniższych parametrach :

- Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo

- Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 93 cm,

- Głębokość : 48,5 cm,

- Szerokość: 51 cm,

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 73 – 110cm

- Wymiary blatu bocznego: 35-60cm

- Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości 82mm

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- drugą szufladę o wysokości 365mm, szuflada posiadająca uchwyt na 2 butelki z wodą,

- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

- Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce.

- Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych

- Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.

- Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów

- Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki

- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg

- Bieżnikiem

- System blokowania iodblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności /nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł.

- Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL,laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę.

- Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.

Odp. Zamawiający wymaga, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza szafek z blatem bocznym.”

Winno Być:

„Poz. 45

1. Czy Zamawiający będzie wymagał szafki  o poniższych parametrach :

- Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo

- Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 93 cm,

- Głębokość : 48,5 cm,

- Szerokość: 51 cm,

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 73 – 110cm

- Wymiary blatu bocznego: 35-60cm

- Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości 82mm

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- drugą szufladę o wysokości 365mm, szuflada posiadająca uchwyt na 2 butelki z wodą,

- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

- Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce.

- Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych

- Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.

- Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów

- Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki

- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg

- Bieżnikiem

- System blokowania iodblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności /nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł.

- Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL,laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę.

- Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.

Odp. Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza szafek z blatem bocznym.”