P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-69-9/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 29 listopada 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawa i montaż doposażenia Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 1

Poz. 2, 4, 40, 42, 44 - meble medyczne metalowe

1. Czy Zamawiający dopuści meble wykonane według  poniższej technologii :

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1 |
| 1.1 | Meble w całości wykonane z blach ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. |
| 1.2 | Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gładki ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów wystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki. |
| 1.3 | Korpus szafy posadowiony na nogach z profila kwadratowego o przekroju 25 x 25 mm wyposażone regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie -/+ 2 mm wysokość nóżek mim. 140 mm |
| 1.4 | Korpus szafek i szaf z daszkiem o grubości 20 mm tworzący zlicowaną powierzchnię frontową korpusu szafki i szafy |
| 1.5 | Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości 20 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze j czarnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby by zawias nie powodował przerw w uszczelce. |
| 1.6 | Uchwyty z prętów stalowych o rozstawie 128 mm i średnicy 10 mm ze stali kwasoodpornej |
| 1.7 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 110°. Zawiasy z systemem cichego domykania. |
| 1.8 | Pojemniki oraz prowadnice szuflad: Pojemniki o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika, typu skrzynkowego ze stali kwasoodpornej, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. |
| 1.9 | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf co 20 mm, na wspornikach metalowych, z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę. |
| 1.10 | Blaty: Blat roboczy o grubości min. 28 mm, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygłuszeniem. W przypadku blatu ze zlewem lub umywalką, blat zagłębiony. Umywalki i zlewy tworzące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone bez ostrych krawędzi. Baterie po stronie Zamawiającego. |
| 2 |
| 2.1 | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. |
| 2.2 | Szczeliny do 20 mm (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika wykonanego ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. |
| 2.3 | Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusów mebli. |
| 2.4 | Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału. |
| 3. | Meble posiadające atest higieniczny. |
| 4. | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji. |
| 6. | Gwarancja min. 24 m-ce |
| 17 | BRUDOWNIK |
| 17 | Stół roboczy zlewozmywakowy, ze zlewozmywakiem ze stali kwasoodpornej - 800x600x865H 1 szt. |
| 30 | POMIESZCZENIE WSTEPNEGO MYCIA |
| 30 | Blat roboczy zlewozmywakowy ze stali kwasoodpornej, na szafce dolnej 800x600 mm, z dużym zlewem jednokomorowym 1 szt. |
| 30 | Szafka dolna półkowa ze stali kwasoodpornej 600x580x830H 1 szt. |
| 30 | Szafka obudowy zlewu, ze stali kwasoodpornej 800x560x840H 1 szt. |
| 1.7 | PRACOWNIA GORĄCA |
| 1.7 | Blat roboczy na stelażu 2600x600 mm, ze stali kwasoodpornej. |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3, 41, 47, 48, 49 - meble medyczne

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane zgodnie z poniższą technologią?

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1 |
| 1.1 | Meble w całości wykonane z blach ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. |
| 1.2 | Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gładki ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów wystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki. |
| 1.3 | Korpus szafy posadowiony na nogach z profila kwadratowego o przekroju 25 x 25 mm wyposażone regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie -/+ 2 mm wysokość nóżek mim. 140 mm |
| 1.4 | Korpus szafek i szaf z daszkiem o grubości 20 mm tworzący zlicowaną powierzchnię frontową korpusu szafki i szafy |
| 1.5 | Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości 20 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze j czarnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby by zawias nie powodował przerw w uszczelce. |
| 1.6 | Uchwyty z prętów stalowych o rozstawie 128 mm i średnicy 10 mm ze stali kwasoodpornej |
| 1.7 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 110°. Zawiasy z systemem cichego domykania. |
| 1.8 | Pojemniki oraz prowadnice szuflad: Pojemniki o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika, typu skrzynkowego ze stali kwasoodpornej, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. |
| 1.9 | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf co 20 mm, na wspornikach metalowych, z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę. |
| 1.10 | Blaty: Blat roboczy o grubości min. 28 mm, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygłuszeniem. W przypadku blatu ze zlewem lub umywalką, blat zagłębiony. Umywalki i zlewy tworzące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone bez ostrych krawędzi. |
| 2 |
| 2.1 | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. |
| 2.2 | Szczeliny do 20 mm (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika wykonanego ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. |
| 2.3 | Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusów mebli. |
| 2.4 | Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału. |
| 3. | Meble posiadające atest higieniczny. |
| 4. | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji. |
| 6. | Gwarancja min. 24 m-ce |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble zgodnie z poniższą technologią?

PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE

Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym .

Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.

Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.

Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykona określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika

Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .

Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki

Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji

11. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia : a) Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych) b) Deklaracji producenta potwierdzającą zgodność oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, wraz z załączonym certyfikatem ISO 9001

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści asystor - szafkę jezdną szufladową - szt. 4 o poniższym opisie :

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1 | Wózek - szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3 x 156mm) |
| 2 | Wyposażenie : 1 x blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka 1 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami 1 x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną 2 x uchwyt do prowadzenia |
| 3 | Wykonanie : - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. - kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu - blat z ABS, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm - szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało - front lakierowany na kolor wg palety RAL w min. 10 kolorach - prowadnice szuflad z samodociągiem - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą |
| 4 | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:700 x 560 x 1000 mm (+/-20 mm) (wysokość od podłoża do blatu) |
| 5 | Gwarancja min. 24 miesiące |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 16

1.(lp. 4)  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oprawę lampy na ramieniu  typu "gęsia szyja" o długości całkowitej ramienia 750 mm?

2. (lp. 5) Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy o zwartej budowie w kształcie trapezowatym?

3. (lp. 12) Czy Zamawiający dopuści  lampę z temperaturą barwową 4500K?

4. (lp. 13) Czy Zamawiający dopuści lampę ze stałym natężeniem światła?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 21

1. Czy Zamawiający będzie wymagał łóżka o poniższych parametrach:

- Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm wraz z funkcją przedłużania leża 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego .  Całkowite wymiary łóżka z barierkami 99 x 218cm

- Łóżko z elektrycznymi regulacjami realizowanymi za pomocą pilota: wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów  Trendelenburga i antyTrendelenburga

- Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg.

- Pilot sterujący

- Panel wyposażony w 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji

- Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym.

- Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta

- Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda

- Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min. 370 mm do 735 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/.

- Regulacja elektryczna pleców 70°; Regulacja elektryczna uda 35°

- Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga 15°

- Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy.

- Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: 10cm, w segmencie uda: 6cm

- , Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1-4.

- Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem

- Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane

- Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka.

- Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.

- Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. Blokada zwalniająca barierki wbudowana w górną poprzeczkę  barierek poprawiająca funkcjonalność. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w trzech ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki.

- Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu- brak konieczności schylania się i narażanie kręgosłupa na urazy. Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części na najwyższej poprzeczce składane jedną ręką

- Wyposażenie łóżka :

*Barierki boczne opisane powyżej

*Materac szpitalny w pokrowcu nieprzemakalnym o wysokości 10 cm

*Wieszak kroplówki

*Wysięgnik ręki

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Poz. 24

1. Czy Zamawiający dopuści parawan  na stelażu z kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 29

- Czy Zamawiający dopuści podest do stołu 2-stopniowy z blatem antypoślizgowym wykonanym z blachy ryflowanej ze stali kwasoodpornej ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 31

1. Czy Zamawiający dopuści regał 2-listwowy ścienny z wyposażeniem z koszami o wym. 580 x 285 x 260 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 38

1. Czy Zamawiający dopuści Stolik na narzędzia z wyposażeniem o stabilnej konstrukcji z profilu kwadratowego ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 39

1. Czy Zamawiający dopuści Stolik zabiegowy jezdny z dwoma wyjmowanymi blatami ze stali kwasoodpornej gat. OH18N09 ?

2. Czy Zamawiający dopuści Stolik zabiegowy jezdny na stelażu stalowym o profilu kwadratowym o przekroju 25 x 25 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 45

1. Czy Zamawiający będzie wymagał szafki  o poniższych parametrach :

- Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo

- Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 93 cm,

- Głębokość : 48,5 cm,

- Szerokość: 51 cm,

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 73 – 110cm

- Wymiary blatu bocznego: 35-60cm

- Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości 82mm

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- drugą szufladę o wysokości 365mm, szuflada posiadająca uchwyt na 2 butelki z wodą,

- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

- Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce.

- Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych

- Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.

- Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów

- Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki

- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg

- Bieżnikiem

- System blokowania iodblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności /nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł.

- Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL,laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę.

- Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.

Odp. Zamawiający wymaga, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza szafek z blatem bocznym.

Poz. 61

1. Czy Zamawiający będzie wymagał  wózka anestezjologicznego o poniższym opisie :

- Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością. Możliwość rozbudowy wózka o nadstawkę. Wykonane z wysokoodpornego tworzywa BAYDUR

- Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.

- Wymiary zewnętrzne wózka:

- Wysokość : 91 cm,

- Głębokość : 71,5 cm,

- Szerokość: 83cm,

- Wózek wyposażony w:- cztery szuflady o wysokości 150 mm każda

- Czoła szuflad wyposażone w przezroczyste szyldy umożliwiające umieszczenie opisu identyfikującego zawartość szuflady. Wnętrze szuflad jednoczęściowe, bez elementów łączenia

- Układ jezdny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 125mm. wyposażone w niebrudzący podłóg bieżnik

-Wózek wyposażony w listwę odbojową zabezpieczającą wózek i ściany

przed uszkodzeniem

-Wyposażenie podstawowe wózka :

- blat zabezpieczony z czterech stron przed

zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zużytych igieł,

- otwieracz ampułek

- pojemnik na cewniki,

- pojemnik na butelki,

- kosz na odpadki,

- przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemnik typu „kieszeń”,

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,

- uchwyt na butlę z tlenem,

- połka na monitor/defibrylator

Dodatkowe wyposażenie wózka:

- półkę na żel.

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich

Identyfikacje

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz.8

Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany fotel do pobierania z pozycją leżącą , z podnóżkami posiadał poniższe parametry techniczne:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | Wyrób fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |
| 2 | Fotel przeznaczony do pobieranie krwi, dializy, chemioterapii oraz innych zabiegów, laryngologicznych i okulistycznych. |
| 3 | Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące |
| 4 | Segmenty siedziska, oparcia pleców oraz regulowany segment podudzia są tapicerowane bezszwowo |
| 5 | Segment oparcia pleców posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS |
| 6 |  |
| 7 | Całkowita długość fotela, mm 1870 |
| 8 | Całkowita szerokość fotela, mm 880 |
| 9 | Szerokość siedziska, mm 550 |
| 10 | Wysokość siedziska, mm 500 |
| 11 | Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców, 75° |
| 12 | Trendelenburg segmentu oparcia pleców -7° |
| 13 | Kątowa regulacja segmentu podudzia 7° do – 70° |
| 14 | Kątowa regulacja podłokietników – 20° do 60° |
| 15 | Zakres regulacji wysokości podłokietników, mm 150 do 250 |
| 16 | Wymiary blatu bocznego, mm 248 x 348 |
| 17 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie, kg 150 |
| 18 | Maksymalne obciążenie blatu bocznego, kg 10 |

Odp. Zamawiający wymaga.

Poz. 63

1. Czy Zamawiający dopuści wózek na odpady pojedynczy 120 l o poniższym opisie :

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1 | Wózek pojedynczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. Min. 0H18N9 |
| 2 | Wyposażony w koła o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą. |
| 3 | Obręcz wózka wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. Pokrywa podnoszona za pomocą pedałów nożnych |
| 4 | Wózek przeznaczony na worki o pojemność 120l |
| 5 | Wymiary:340 x420x860 mm(+/- 10 mm) |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 64

1. Czy Zamawiający będzie wymagał  wózka reanimacyjnego o poniższym opisie :

- Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością. Możliwość rozbudowy wózka o nadstawkę. Wykonane z wysokoodpornego tworzywa BAYDUR

- Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.

- Wymiary zewnętrzne wózka:

- Wysokość : 91 cm,

- Głębokość : 71,5 cm,

- Szerokość: 83cm,

-Wózek wyposażony w:- cztery szuflady o wysokości 150 mm każda

- Czoła szuflad wyposażone w przezroczyste szyldy umożliwiające umieszczenie opisu identyfikującego zawartość szuflady. Wnętrze szuflad jednoczęściowe, bez elementów łączenia

- Układ jezdny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 125mm. wyposażone w niebrudzący podłóg bieżnik

-Wózek wyposażony w listwę odbojową zabezpieczającą wózek i ściany

przed uszkodzeniem

-Wyposażenie podstawowe wózka :

- blat zabezpieczony z czterech stron przed

zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zużytych igieł,

- otwieracz ampułek

- pojemnik na cewniki,

- pojemnik na butelki,

- kosz na odpadki,

- przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemnik typu „kieszeń”,

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,

- uchwyt na butlę z tlenem,

- połka na monitor/defibrylator

Dodatkowe wyposażenie wózka:

- półkę na żel.

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich

Identyfikacje.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz.10

Czy zamawiający dopuści aby zaoferowane kosze na śmieci  posiadały poniższe parametry techniczne:

| Lp. | Parametry i warunki techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Kosz otwierany na przycisk pedałowy. |
| 2 | Wykonanie : plastik/metalizowana powierzchnia |
| 3 | Pojemność 40 litrów |
| 4 | Wymiary kosza : 309x349x697 mm (+/- 10 mm) |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Poz.27

Czy zamawiający dopuści aby zaoferowany podajnik papieru toaletowego  posiadał poniższe parametry techniczne:

| LP. | PARAMETRY GANICZNE |
| --- | --- |
|  | Dozownik dostosowany do papieru wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym. |
|  | Okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku. |
|  | System papieru w listkach |
|  | Podajnik zamykany na kluczyk. |
|  | Wymiary : wys.220 mm, szer. 135mm, gł. 110 mm (+/- 10 mm) |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 1 poz.28

Czy zamawiający dopuści aby zaoferowany podajnik ręczników  posiadał poniższe parametry techniczne:

| LP. | PARAMETRY GANICZNE |
| --- | --- |
|  | Dozownik ręczników papierowych jednorazowych |
|  | Wykonany z trwałego i solidnego tworzywa sztucznego ABS |
|  | Zamykany i otwierany na kluczyk |
|  | Pojemność min. 500 listków |
|  | Przeznaczony do ręczników jednorazowych papierowych w składce ZZ |
|  | Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika powoduje wysunięcie następnego |
|  | Wymiary: wys. 420 x szer. 280 x głęb. 145 mm (+/- 10 mm) |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Zadanie 1 poz. 16

Czy zamawiający wymaga aby zaoferowana lampa 1 projektorowa diagnostyczna na statywie jezdnym   posiadał poniższe parametry techniczne

| LP. | PARAMETRY GANICZNE |
| --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji statywowej przejezdnej. |
|  | Podstawa lampy wyposażona w 5 kół w tym co najmniej dwa z hamulcem. |
|  | Statyw zbudowany z części nieruchomej i elastycznej – tzw. „gęsia szyja”. |
|  | Oprawa lampy umieszczona na elastycznym ramieniu (tzw. „gęsia szyja) o długości w przedziale 92-112 cm |
|  | Średnica pola roboczego 13cm – przy odległości 1 m |
|  | Bezdotykowe włączenie i regulacja natężenia lampy |
|  | Regulacja natężenia w zakresie 10%-100% |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Zadanie nr 1 poz.58

Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany wieszak stojący dla pacjentów  posiadał poniższe parametry techniczne:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1 | Wieszak stojący na ubrania |
| 2 | Wieszak metalowy |
| 3 | Wieszak z 6 haczykami |
| 4 | Wymiary: 1867x520mm (+/- 20mm) |

Odp. Zamawiający dopuszcza.