**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-71-8/19 Nowy Sącz dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 3**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów opatrunkowych,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 8 wchłanialny, sterylny implant chirurgiczny z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici, z włókien polidioksanonumonofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorbcji w 50% - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-120 g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubośc implantu 0,4 – 0,5 mm

* w poz. 2 i 3 w rozmiarze 17,5 x 35 cm?.

**Odpowiedz:**

**Zgodnie z SIWZ.**