**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-71-9/19 Nowy Sącz dnia 23 grudnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 4**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów opatrunkowych,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany w opakowanie sterylne papier-papier? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zadanie nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul u dzieci. Rozmiar 4,4 x 4,4 cm z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie  typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3 dotyczy:**

**Zadanie nr 4 poz. 5**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5 x 5,7 cm z szerokim aplikatorem (min. 3 cm) i dwoma paskami włókninowymi. Kolorowa aplikacja dla dzieci. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie  typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dotyczy:**

**Zadanie nr 1 poz. 16**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu i oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8,5 cm z metką i 2 paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających

alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie  typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).

**Odpowiedz:**

**Zgodnie z SIWZ.**