**P. T. Wykonawcy**

**wszyscy**

DA.271-71-12/19 Nowy Sącz dnia 27 grudnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 7**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów opatrunkowych,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 7**

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zadanie nr 7**

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu minimalnego wykroju dla kompresów gazowych przy zachowaniu wymaganych wielkości kompresów tj. 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm oraz 10 cm x 10 cm?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 3 dotyczy:**

**Zadanie nr 7**

Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów o minimalnej wadze:

5 cm x 5 cm - 0,46g +/-5%

7,5 cm x 7,5 cm – 0,985g +/- 5%

10 cm x 10 cm- 1,65 g +/- 5%

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 4 dotyczy:**

**Zadanie nr 7 poz. 5,6,8,9,19-22,26-28,31-40,42**

Czy zamawiający wydzieli poz. 5,6,8,9,19-22,26-28,31-40,42 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 5 dotyczy:**

**Zadanie nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’100 mb z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedz: Zamawiający wymaga opakowania a’200mb.**

**Pytanie 6 dotyczy:**

**Zadanie nr 7 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 40 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 7 dotyczy:**

**Zadanie nr 7 poz. 14,15**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów pakowanych w blister papier folia bez centralnej etykiety i integralnymi dwiema naklejkami.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 8 dotyczy:**

**Zadanie nr 1 poz. 9-13**

Czy zamawiający wydzieli poz. 9-13 osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 9 dotyczy:**

**Zadanie nr 1 poz. 9-13**

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu minimalnego wykroju dla kompresów gazowych przy zachowaniu wymaganych wielkości kompresów tj. 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm oraz 10 cm x 10 cm?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 10 dotyczy:**

**Zadanie nr 1 poz. 11-13**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 11 dotyczy:**

**Zadanie nr 1 poz. 9-10**

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**