P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-72-7/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 7 stycznia 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny szpitalnej Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50cm x 50m?

Odpowiedz: Tak.

Zadanie 2, pozycja 1-13

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości szacunkowej w postępowaniu, ponieważ brakuje wartości w formularzu cenowym.

Odpowiedz: Formularz cenowy zawierający ilości – zadanie nr 2, jest jako Załącznik do zapytania.

Zadanie 4, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie półmaski zarejestrowane jako wyrób ochrony osobistej o następujących właściwościach:

- Maska o anatomicznym kształcie, z możliwością formowania do twarzy

- Warstwa zewnętrzna wykonana z wodoodpornej włókniny polipropylenu

- Wnętrze wykonane z miękkiej, antyalergicznej włókniny polipropylenowej

- przyjaznej dla skóry

- Obydwie warstwy połączone w ultradźwiękowym procesie łączenia tkanin

- zapewniając trwalsze i szybsze połączenie

- Zawór oddechowy umożliwiający zmniejszenie oporów oddechowych

- ułatwiając swobodne oddychanie , powleczony syntetyczną gumową membraną

- oraz zewnętrzną warstwą polipropylenu

- Filtracja jeszcze dokładniejsza dzięki specjalnie skonstruowanej włókninie w

- procesie melt-blown

- Maska sklasyfikowana zgodnie z FFP3 klasą filtracji zapewniająca maksymalna

- ochronię podczas przygotowywania cytostatyków, kontaktu z krwią i innymi

- mikrobami

- Elastyczna bezlateksowa guma mocująca maskę wokół głowy pokryta wysokiej

jakości poliuretanem i lateksem

- Metalowa, modelująca wstawka pokryta polietylenem

- Wyrób na 23% stawce VAT

|  |  | żądana | rzeczywista |
| --- | --- | --- | --- |
| Skuteczność filtracji | Chlorek sodu 95 l/min | Max 1% | 0,48% |
|  | Olej parafinowy 95l/min | Max 1% | 0,56% |
| Oporność (mbar) | Wdychane 30 l/min | Max 1,0 | 0,46 |
|  | Wdychane 95 l/min | Max 3,0 | 1,87 |
|  | Wydychane 160 l/min | Max 3,0 | 1,25 |
| Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym |  | Max 1 % | 0,34 % |

Odpowiedz: Tak.

Zadanie 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zestawu o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką

- 20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L

- 3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedz: Tak.

Zadanie 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do porodu o minimalnych różnicach w składowych:
- serweta 120x90cm - 1szt 
- serweta (owinięcie) 150x100cm -  1szt 
- czapeczka dla noworodka 12x10cm - 1szt
- kocyk flanelowy 160x75cm - 1szt
- serweta kompresowa 80x60cm - 2szt
- podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 60x60cm - 1szt
- podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 90x60cm - 1szt

Odpowiedz: Tak.

Zadanie nr 13, poz.4

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedz: Tak.

Zadanie nr 13, poz.5

Czy Zamawiający dopuści  czepek pakowany jednostkowo a’1szt, karton zbiorczy 30szt wraz z wyceną za opakowanie zbiorcze?

Odpowiedz: Tak.

Zadanie nr 13, poz.6

Czy Zamawiający dopuści ściereczki do osuszania ciała pakowane a’1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedz: Tak.

Zadanie nr 13, poz.6

Czy Zamawiający wymaga sterylne ściereczki do osuszania ciała?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie majtek do badań kolonoskopowych w rozmiarze uniwersalnym ?

Odpowiedz: Tak.

Zadanie 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śliniaków z dwuwarstwowej bibuły celulozowej wzmocniony folią polietylenową?

Odpowiedz: Tak.

Zadanie 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedz: Tak.

Zadanie nr 15, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

serweta chirurgiczna dwuwarstwowy laminat 70x50cm- 1szt

Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm

strzykawka 2ml Luer - 1szt,

strzykawka 5ml Luer - 1szt,

igła 1,2x40mm - 1szt,

igła 0,5x25mm - 1szt,

Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

opatrunek 5x7,5cm(+/-5%) - 1szt,

penseta plastikowa 13cm - 1szt

Odpowiedz: Tak.

Zadanie nr 15, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową – 1szt

Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm – 1szt

kompresy z gazy 17nitkowej, 8w. 7,5x7,5cm (+/-5%) - 10szt,

tupfer kula 17n. 20x20cm(+/-5%) - 10szt,

penseta plastikowa 13cm - 1szt,

strzykawka 10ml - 1szt,

strzykawka 20ml - 1szt,

igła 1,2x40mm - 1szt,

igła 0,8x40mm - 1szt,

ostrze nr 11 - 1szt,

imadło metalowe 15cm - 1szt

Odpowiedz: Tak.

Zadanie nr 15, poz.4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 80cm bądź 75x 90cm?

Odpowiedz: Tak.