## zad. 2 niester.
Zadanie nr 2 Wyroby medyczne niesterylne 39518000-6
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Podkład 1xużytku z włókniny niesterylny 210x80 | szt | 3000
2 | Podkład 1xużytku z włókniny niesterylny 210x160 | szt | 3500
3 | Podkład 1xużytku w rolce 48x50 nieskładany,nieprzemakalny, perf. 38cm, podfoliowany, | rol. | 700
4 | Prześcieradło celulozowe w rolce 60cm/80mb | rol. | 500
5 | Maska medyczna z gumką lub na troki wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość gumek 16 cm, dlugość troków 40 cm Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym . Parametry potwierdzone kartami technicznymi | op | 700
6 | Maska chirurgiczna z czterowarstwową osłoną na oczy 1xużytku mocowana na troki lub gumki posiadająca wkładkę modelująca na nos o dlugosci 13 cm . Wymiary maski 18 cm x 9.5 cm . Dlugosc gumki 2x18 cm , dlugosc troków : górne 2x43 cm , dolne : 2 x 37 cm . Typ 2R odporny na rozpryski zgodnie z normą 14683;2005 , skutecznosc filtracji 99,99%,cisnienie rożnicowe 32,78 mm Pa/cm², odpornośc na rozpryski > 120 mm Hg. Parametry potwierdzone kartami technicznymi | op | 4
7 | Czepek chirurgiczny 1xużytku męski - furażerka z gumką (a100szt) | op | 60
8 | Czepek chirurgiczny 1xużytku damski - standardowy czepek wiązany lub z gumką (a 100szt) | op | 100
9 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20 g, kolor zielony , niebieski , Rozmir L i XL Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120,+B4 szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 17 0cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm/ rozmiar XXL - długość 130 cm, szerokość 80 cm (obwód całkowity 160 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm (a10szt) | op | 1000
10 | Obuwie ochronne 1x użytku- foliowe (a 100szt) | op | 30
11 | Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm | kpl | 11500
12 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795. | kpl | 5000
13 | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli potwierdzone badaniami , redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g.Opakowanie 20 szt . | szt | 1000
Razem: