P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-21/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 15 stycznia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 15 do przetargu – zestaw 15

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 7 - Dostawa aparatury medycznej, Poz.1 -Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych- 1 szt.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych było przeznaczone do jednoczesnego ogrzewania minimalnej ilości 24 butelek 0,5 płynów infuzyjnych?

Odp. Tak.