P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-8/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 19 grudnia 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu – zestaw 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 3

- Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe tylko z funkcją anty-Trendelenburga?  Funkcja Trendelenburga może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuścił lóżko (poz. 4) bez możliwości zabezpieczenia mechanizmem śrubowym wieszaka kroplówki lub wysięgnika z uchwytem ręki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.