P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-11/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 30 grudnia 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu – zestaw 5

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 3

Łóżko OIM – 2 sztuki

Punkt 3

- Czy Zamawiający dopuści leżę podpierające w 6 punktach podparcia ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Punkt 5

- Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2270 mm ?

- Szerokość całkowitą łóżka 1020 mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt 9

- Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu uda 0-35 °?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt 10

- Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 370 – 760 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Punkt 18

- Czy Zamawiający dopuści wypełnienie szczytu HPL o grubości 6 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Punkt 18

- Czy Zamawiający dopuści szczyty całe z tworzywa, łatwego w utrzymaniu czystości i dezynfekcji ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Łóżeczka noworodkowe z regulacją – 20 sztuk

Punkt 3

- Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżeczka 510 mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

łóżko szpitalne z materacem piankowym p/odleżynowym – szt. 42 szt. – 2 szt. z barierkami bocznymi, 40 szt. bez barierek

Punkt 5

- Czy Zamawiający dopuści szczyty całe z tworzywa, łatwego w utrzymaniu czystości i dezynfekcji ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt 5

- Czy Zamawiający dopuści szczyty pokryte lakierem epoksydowym proszkowym utwardzanych termicznie wypełnione HPL o grubości 8 mm, nieodejmowane ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Punkt 5

- Czy Zamawiający dopuści szczyty pokryte lakierem epoksydowym proszkowym utwardzanych termicznie wypełnione HPL o grubości 6 mm, odejmowane ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Punkt 7

- Czy Zamawiający dopuści segmenty leża wypełnione metalowymi panelami z otworami, łatwiejszymi w utrzymaniu czystości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Punkt 17

- Czy Zamawiający dopuści okrągłe barierki boczne bez listew odbojowych ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.