P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-13/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 7 do przetargu – zestaw 7

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 6 – Dostawa aparatury medycznej

Poz. Nr 3 Stanowisko noworodkowe  do resuscytacji z wyposażeniem – 1 szt.

- Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie lepszym niż wymagany 34-37,5 °C ze skokiem 0,1°C?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta w zakresie lepszym niż wymagany 30-41°C z dokładnością czujnika ±0,1 °C?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4 i 5 Kardiomonitor – 7 szt.

Monitor funkcji życiowych – 6 szt

- Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści  klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, natomiast powrót do ekranu głównego oraz trendy dostępne są za pomocą przycisków ekranowych?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 6 krzywych z odpowiadającymi wartościami parametrów lub 5 krzywych z odpowiadającymi im wartościami parametrów i pasek z 4 parametrami cyfrowymi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator zintegrowany z monitorem?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 7 – Warunki gwarancji i serwisu

- Dotyczy punktu 5 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zdefiniowanego czasu reakcji i napraw w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp. Czas reakcji i napraw dotyczy dni (7 dni tygodnia) tj. od poniedziałku do niedzieli.

Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy:

- Par. 7 ust. 4 - Ze względu na specyfikę sprzętu, jakiego wymaga Zamawiający, zapewnienie na czas naprawy urządzenia zastępczego, równoważnego parametrami i wyposażeniem, może okazać się logistycznie niemożliwe w tak krótkim czasie. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego dla napraw przedłużających się powyżej 4 dni roboczych?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- par. 7 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „W przypadku wymiany elementu przedmiotu zamówienia gwarancja na wymieniony element kończy się wraz z końcem gwarancji na przedmiot zamówienia"

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- par. 10 ust. 1

- W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru.  W szczególności zwracamy uwagę Zamawiające, że naliczanie kar za opóźnienie w reakcji serwisowej lub naprawie gwarancyjnej za każdą godzinę opóźnienia jest wymogiem znacząco odbiegającym od standardów rynkowych – Przyjęte jest naliczania kar za; „każdy dzień zwłoki”.

W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych oraz ich dostosowanie do przyjętego w branży poziomu i brzmienia.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy? 
Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości  umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony.

- Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej, nie większej jednak niż 10 % wartości umowy.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Zapis § 10 ust 1 punkt e) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej (dot. zadanie nr 1 -10):

„e)  w przypadku niedotrzymania czasów reakcji serwisu, czasów naprawy towaru (sprzętu/urządzeń) o których mowa  w załączniku nr … do umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,01% wartości brutto umowy określonej w §9 za każdą godzinę opóźnienia,”

- Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na: do 6 tygodni?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.