P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-5-6/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 3 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa rękawic chirurgicznych sterylnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dotyczy SIWZ Część III.5.d.

Prosimy o dopuszczenie deklaracji zgodności producenta zawierającej nazwę zaoferowanych rękawic, niezawierającej numeru katalogowego. Pragniemy nadmienić, że numer katalogowy nadawany jest przez dystrybutora, a nie przez producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy SIWZ Część III.5.d. / Załącznik nr 5 Zadanie 1 pkt. 18 i 19 / Zadanie 3 pkt 19, 20 / Zadanie 4 pkt 18

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z SIWZ Część III.5.d. Zamawiający dopuszcza i uzna za wystarczające (w zamian za karty techniczne/protokoły badań producenta) złożenie materiałów firmowych dystrybutora wraz z oświadczeniem dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy Załącznik nr 5 Zadanie 3 pkt. 17

W związku ze zmianami prawnymi dla produktów zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania równoważnej normy potwierdzającej przenikalności dla substancji chemicznych tj. EN 16523, zamiast EN374.

Odp. Zamawiający dopuszcza.