P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-5-9/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 3 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa rękawic chirurgicznych sterylnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie NR 3:

Czy można zaoferować rękawice o długości minimalnej wynoszącej 290mm,  z poziomem protein <30µg/g, posiadające prosty mankiet z opaską samoprzylepną, o grubości pojedynczej ścianki palca wynoszącej 0,260 mm, które są zarejestrowane i posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu jako środek ochrony osobistej kat. III ?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Prosimy jednocześnie o odstąpienie od wymogu, żeby oferowane rękawice zostały przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 i dostarczenia wyników badań w tym zakresie.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice bez normy ASTM F1670.