**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-8-6/20 Nowy Sącz dnia 10 lutego 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadania nr 18 poz.2**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 – pozycja 2 wymaga układ oddechowy do respiratora  sterylny z certyfikatem walidacji procesu sterylizacji producenta z podanym konkretnym numerem katalogowym i numerem LOT (serii)?.

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający wymaga.**