**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-8-7/20 Nowy Sącz dnia 10 lutego 2020 r

**Dotyczy: Zapytanie nr 2**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadania nr 18 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści obwód długości 150cm?

Czy Zamawiający dopuści obwód długości 180cm?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza obwód oddechowy o długości 180 cm., przy zachowaniu pozostałych parametrów.