**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-8-11/20 Nowy Sącz dnia 10 lutego 2020 r

**Dotyczy: Zapytanie nr 6**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy;**

**Zadania nr 5 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie Elektrody neutralnej w opakowaniu a 100 szt.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy;**

**Zadania nr 5 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie przewodu wielorazowego użytku o dłg. 5 m

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**