**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-8-15/20 Nowy Sącz dnia 10 lutego 2020 r

**Dotyczy: Zapytanie nr 8**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadania nr 18 poz. 1, 2**

**pozycja nr 1 –**Czy zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z dwóch rur rozciągliwych do 180 cm, o złączach wykonanych z PE i 1 rury rozciągliwej do 100 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ.**

**pozycja nr 2 –** Czy zamawiający dopuści układ oddechowy mikrobiologicznie czysty, składający się z dwóch rur rozciągliwych do 160 cm, złącza wykonane z PE, pozostały parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem wymogu sterylności układu oddechowego potwierdzonego certyfikatem walidacji procesu sterylizacji.**

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zadania nr 3, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarze 5 x 8,9 cm, pozostały parametry zgodnie z SIWZ?.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**