**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-15-7/20 Nowy Sącz, dnia 3 marca 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 2**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1:**

**poz.1 – wózek do przewożenia pacjentów leżących – 4 szt.**

Czy zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach:

Wózek umożliwiający przewóz pacjenta w pozycji leżącej

Konstrukcja wózka stalowa, lakierowana proszkowo

Długość: 211,5 cm  
Szerokość: 88 cm  
Wysokość regulowana w zakresie 57-99 cm

Podstawa wyposażona w układ jezdny z kołami o średnicy 125 mm, 4 koła; z czego 2 posiadają blokadę jazdy i 2 blokadę obrotu

Wózek wyposażony w składane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej

Wózek wyposażony w materac obszyty materiałem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych dostosowany do wymiarów leża

Leże dwusegmentowe wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG

Kąt nachylenia podgłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min. -25° - 60°

Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga - regulacja kąta nachylenia leża 0° - 10°

Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe w ramie wózka

Wózek wyposażony w hydrauliczną regulację wysokości za pomocą pedałów nożnych, możliwość regulacji z dwóch stron wózka

Kosz na butlę z tlenem

Kosz na ubranie pacjenta

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza w/w opis z zastrzeżeniem wymogu wyposażenia wózka w 4 koła jezdne, gumowe o średnicy koła min 150mm.**

**Pytanie 2:**

**Dotyczy: Zadanie Nr 2 Dostawa dozowników**

Czy zamawiający dopuści dozowniki o poniższych parametrach:

**poz.1 – Podajnik na papier toaletowy-73szt**

pojemność: rolka o max. śr. 19 cm

wykonany z tworzywa ABS

zamykany na kluczyk

wym.: wys. = 26, szer. = 24 cm, gł. = 13 cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**poz.2 - Dozownik na mydło - 65szt**

Dozownik na mydło w piance

pojemność 1 l

wykonany z tworzywa ABS,

zamykany na kluczyk

wym.: wys. = 23 cm, szer.= 15,5 cm, gł. = 12,5 cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu parametru: bezdotykowy.**

**poz.2 - Podajnik na ręcznik – 124szt**

pojemność: ręcznik w zwoju o max. śr. 20 cm

wykonany z tworzywa ABS,

zamykany na kluczyk

wym.: wys. = 31 cm , szer. = 22 cm, gł. = 21 cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**