**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-15-8/20 Nowy Sącz, dnia 3 marca 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 3**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 1**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od podpisania umowy w zadaniu nr 1?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów leżący o wymiarach leża: 1940 x 595 mm oraz kołach 150 mm?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**