**P.T Wykonawcy wszyscy**

DA.271-10-8/20 Nowy Sącz, dnia 13 luty 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 3**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Załącznik nr 7 – Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia**

**Dotyczy** **Zadanie nr 7 Dostawa stanowiska noworodkowego**

1. Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie lepszym niż wymagany 34-37,5 °C ze skokiem 0,1°C.
2. Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta w zakresie lepszym niż wymagany 30-41°C z dokładnością czujnika ±0,1 °C?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Warunki gwarancji i serwisu w zw. z Załącznikiem nr 7**

**Dotyczy Zadanie nr 7 Dostawa stanowiska noworodkowego**

1. **Dotyczy punktu 5**

Prosimy o modyfikację w/w punktu na: zdefiniowany czas reakcji i napraw w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy:**

**Dotyczy Zadanie nr 7 Dostawa stanowiska noworodkowego**

1. **Par. 7 ust. 4** - Ze względu na specyfikę sprzętu, jakiego wymaga Zamawiający, zapewnienie na czas naprawy urządzenia zastępczego, równoważnego parametrami i wyposażeniem, może okazać się logistycznie niemożliwe w tak krótkim czasie. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego dla napraw przedłużających się powyżej 4 dni roboczych?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie zad nr 7.**

1. **par. 7 ust. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „W przypadku wymiany elementu przedmiotu zamówienia gwarancja na wymieniony element kończy się wraz z końcem gwarancji na przedmiot zamówienia"

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

1. **par. 10 ust. 1**
2. W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru. W szczególności zwracamy uwagę Zamawiające, że naliczanie kar za opóźnienie w reakcji serwisowej lub naprawie gwarancyjnej **za każdą godzinę opóźnienia** jest wymogiem znacząco odbiegającym od standardów rynkowych – Przyjęte jest naliczania kar za; „każdy dzień zwłoki”.

W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych oraz ich dostosowanie do przyjętego w branży poziomu i brzmienia.

 **Odpowiedz: par. 10 ust. 1 lit e) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:**

**„e) w przypadku niedotrzymania czasów reakcji serwisu, czasów naprawy towaru (sprzętu/urządzeń) o których mowa w załączniku nr … do umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy określonej w §9 za każdą godzinę opóźnienia”**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy?
Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

1. Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej, nie większej jednak niż 10 % wartości umowy.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**SIWZ – CZĘŚĆ I**

**Dotyczy Zadanie nr 7 Dostawa stanowiska noworodkowego**

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza w wersji elektronicznej.**

**SIWZ – CZĘŚĆ III ,,Zawartość oferty”**

**Dotyczy Zadanie nr 7 Dostawa stanowiska noworodkowego**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że prawidłowy numer załącznika, zawierającego opis oferowanych towarów i który należy załączyć do oferty przetargowej, to załącznik nr 7 (a nie nr 5) ?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ prawidłowa numeracja załącznika to 5 ( patrz strona 1,2 SIWZ).**

**SIWZ – oświadczenie zgodnie z zał. nr 4**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności **do tej samej grupy** kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2019 r., 1843), **o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych** ?

Przepis art. 24 ust. 11 ww. ustawy nie wskazuje na istnienie obowiązku przedstawiania listy podmiotów należących do grupy kapitałowej wykonawcy.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**