**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-10-13/20 Nowy Sącz, dnia 13 luty 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 8**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 4.**

**Dotyczy pakietu 1. Łóżko porodowe - 1szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe, posiadające funkcję podświetlania podłogi sterowaną z panelu w barierkach bocznych, bez funkcji alarmu akustycznego?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**