P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-6/20                                                   	            Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1 - sprostowanie

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

W odpowiedziach z dnia 10 lutego 2020 r. pismo DA.272-9-6/20:

Zadanie 6

Poz. 1. Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych- 1 szt.

jest:

„Pkt. 13, 14, 17

Prosimy o dopuszczenie podwójnego zabezpieczenia przed przegraniem nadzorowanego przez system mikroprocesorowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

„Pkt. 13, 14, 17

Prosimy o dopuszczenie podwójnego zabezpieczenia przed przegraniem nadzorowanego przez system mikroprocesorowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

jest:

„Pkt 31 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o mocy 150W/0,73A.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Winno być:

„pkt 31 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o mocy 150W/0,73A.

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

Poz. 2 Urządzenie do ogrzewania pacjenta -1 szt.

jest:

„Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą pianki przeciwodleżynowej oraz poszewką poliuretanową

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

„Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą pianki przeciwodleżynowej oraz poszewką poliuretanową

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

jest:

„Pkt.16

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą pianki przeciwodleżynowej oraz poszewką poliuretanową – łączna grubość 30 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

„Pkt.16

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą pianki przeciwodleżynowej oraz poszewką poliuretanową – łączna grubość 30 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

jest:

„Pkt. 42

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zabezpieczeniem elektrycznym klasy I typ BF

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

„Pkt. 42

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zabezpieczeniem elektrycznym klasy I typ BF

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

Jest:

„Pkt. 44

Informujemy, że umieszczenie naklejki na materacu nie spowoduje uszkodzenia warstwy grzewczej, ale może spowodować uszkodzenie pokrycia. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

„Pkt. 44

Informujemy, że umieszczenie naklejki na materacu nie spowoduje uszkodzenia warstwy grzewczej, ale może spowodować uszkodzenie pokrycia. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

Poz.3 Koce grzewcze dla pacjenta- 2 szt.

Jest:

„Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie ochronności na poziomie IP20

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie ochronności na poziomie IP20

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

Jest:

„Pkt.16

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z poszewką poliuretanową

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

„Pkt.16

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z poszewką poliuretanową

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

jest:

„Pkt. 42

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zabezpieczeniem elektrycznym klasy I typ BF

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

„Pkt. 42

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zabezpieczeniem elektrycznym klasy I typ BF

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

Jest:

„Pkt. 44

Informujemy, że umieszczenie naklejki na materacu nie spowoduje uszkodzenia warstwy grzewczej, ale może spowodować uszkodzenie pokrycia. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

Winno być:

„Pkt. 44

Informujemy, że umieszczenie naklejki na materacu nie spowoduje uszkodzenia warstwy grzewczej, ale może spowodować uszkodzenie pokrycia. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.”