P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-15/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 10 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 10 do przetargu – zestaw 10

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający dopuści  wysokiej klasy stół operacyjny o parametrach : długość stołu z blatem: 1997 mm, regulacja oparcia pleców: - 40° do +76°, regulacja podgłówka: - 30° do +30°, przechyły boczne w obie strony: po 18 °,  przechył Trendelenburga: 28°, przechył anty-Trendelenburga: 28°, regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 95° do +15°? Dopuszczając ww. wymiary Zamawiający przyczyni się do zwiększenia ilości składanych ofert, a co za tym stoi, lepiej zadba o finanse jednostki. Średnio jedna oferta więcej w postępowaniu skutkuje zmniejszeniem kosztu zakupu finalnego w ramach przetargu o 3 % wartości. Wykazały to badania Urzędu Zamówień Publicznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

- Czy Zamawiający dopuści zastosowanie alternatywnego rozwiązania dla przechyłu wzdłużnego  jakim jest asymetryczna kolumna w stole operacyjnym? Proponowany system jest bezawaryjny i znacznie praktyczniejszy dla użytkownika. Dopuszczając ww. rozwiązanie Zamawiający przyczyni się do zwiększenia ilości składanych ofert, jak wspominaliśmy w pyt. 1.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

3.  Czy Zamawiający odstąpi od zapisu: „ Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem” ? Zapis jednoznacznie wskazuje na jednego producenta i ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z duchem przepisów o zamówieniach publicznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

4.Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców za pomocą pilota zdalnego sterowania? Rozwiązanie takie jest łatwiejsze w obsłudze względem regulacji mechanicznych. Dopuszczając ww. rozwiązanie Zamawiający przyczyni się do zwiększenia ilości składanych ofert, jak wspominaliśmy w pyt. 1.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.