P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-16/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 11 do przetargu – zestaw 11

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 2–dostawa stołu operacyjnego (załącznik nr 5)

Poz. 1 – stół operacyjny 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w listwy bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie w związku z tym ograniczniki zabezpieczające są niepotrzebne – dotyczy l.p. 3

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2100mm? Proponowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 4

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji wysokości 750/1080mm (wartość podana z materacem)? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p.6

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie +45/-45 stopni? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 8

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia segmentu nóg w zakresie +20/-90stopni? – dotyczy l.p. 12

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z przesuwem wzdłużnym 300 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co nie wpływa na walory kliniczne stołu  – dotyczy l.p. 14

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym układ sterowania z funkcją „stand by” włącza się po upływie 30 sekund od naciśnięcia ostatniego przycisku funkcyjnego? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu– dotyczy l.p. 15

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez podświetlenia i wyświetlacza LCD, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania. Poza wyżej wymienionymi alternatywnymi i równie funkcjonalnymi rozwiązaniami, pilot spełnia wszystkie pozostałe zapisy punktu 16.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem statycznym 275kg? Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że praktyczny obszar zastosowań pojedynczego stołu operacyjnego - nawet w przypadku zastosowania poszerzeń bariatrycznych - kończy się na poziomie około 300 kg. Przy masie większej, problemem staje się objętość pacjenta wykluczająca możliwość bezpiecznego prowadzenia zabiegów na powierzchni pojedynczego stołu operacyjnego – w takim wypadku stosuje się dwa stoły ustawione jeden obok drugiego. Dodatkowo zwracamy uwagę, że w oferowanym stole obciążenie dynamiczne jest na poziomie 225 kg, co jest parametrem korzystniejszym niż minimalny zakres dopuszczony w SIWZ – dotyczy l.p. 30

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3 – dostawa myjni chirurgicznej (załącznik nr 5)

Poz. 1 – Myjnia chirurgiczna 3 stanowiskowa 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o długości 2355mm? – dotyczy l.p. 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o szerokości 600mm? – dotyczy l.p. 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o wysokości (z panelem ściennym) 1240mm? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania – dotyczy l.p. 3

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymiary podane w opisie przedmiotu zamówienia należy zweryfikowac przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (należy dokonać obmiaru rzeczywistego w pomieszczeniach nowo powstałego pawilonu w związku z trwającymi pracami wykończeniowymi).

Zadanie nr 1–dostawa mebli medycznych, socjalnych oraz drobnego wyposażenia (załącznik nr 5)

Poz. nr 1: taboret chirurgiczny bez oparcia 2 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Poz. nr 13: taboret chirurgiczny obrotowy bez oparcia 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu wyposażonego w podstawę ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 304 (1.4301; 0H18N9), trójramienną wyposażoną w 5 kółek (w tym dwa z blokadą). Podstawa z obręczą na nogi. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 2

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu z podstawą fi 480mm oraz zakresem podnoszenia siedziska 490/630mm? – dotyczy l.p. 2-3

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. nr 2: taboret chirurgiczny z oparciem 2 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu wyposażonego w podstawę ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 304 (1.4301; 0H18N9), trójramienną wyposażoną w 5 kółek (w tym dwa z blokadą). Podstawa z obręczą na nogi. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 2

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu z podstawą fi 480mm oraz zakresem podnoszenia siedziska 490/630mm? – dotyczy l.p. 2-3

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. nr 4: stolik Mayo 1szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o poniższych parametrach i zgodnie z przedstawioną wizualizacją?

Stolik do instrumentów chirurgicznych, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony ręcznie. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi stabilnymi kółkami fi 50 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360° z podniesionym obrzeżem. Wymiary blatu: 615x405 mm, dopuszczalne obciążenie 5 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 640x450x920/1370mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o poniższych parametrach i zgodnie z przedstawioną wizualizacją?

Stolik do instrumentów chirurgicznych, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podnoszony ręcznie przy pomocy korby. Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Podstawa na dwóch kolumnach z czterema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Wymiary blatu: 1200x600 mm, dopuszczalne obciążenie 20 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1270x600x1000/1400mm (długość z korbą 1400mm)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. nr 6: stelaż jezdny na kroplówkę 4szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Poz. nr 27: stojak na kroplówkę 1szt. Poradnia Gin-Poł

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka z zakresem wysokości 1200/2150mm? – dotyczy lp. 1

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wykonanego ze stali nierdzewnej (kolumna, głowica z haczykami) w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Podstawa bez warstwy chromu – dotyczy l.p.3

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. nr 8: wózek chirurgiczny 1szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Poz. nr 28: stolik zabiegowy 1szt. Poradnia Gin-Poł

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o poniższych parametrach i zgodnie z przedstawioną wizualizacją?

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).  Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w 1 uchwyt wykonany z rurki fi 20 znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża (termoplastyczna guma), w obudowie z tworzywa sztucznego. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu i półki: 650x400 mm. Wymiary całkowite: 765x470x880 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. nr 9: stolik zabiegowy chirurgiczny 2szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o poniższych parametrach i zgodnie z przedstawioną wizualizacją?

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).  Stolik czteropoziomowy: blat prosty i 3 półki proste montowane na stałe. Stolik wyposażony w 1 uchwyt wykonany z rurki fi 20 znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża (termoplastyczna guma), w obudowie z tworzywa sztucznego. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu i półek: 650x400 mm. Wymiary całkowite: 765x470x910 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. nr 10: szafa lekarska 1-drzwiowa 2szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Poz. nr 14: szafa lekarska 1-drzwiowa 12szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Poz. nr 29: szafa medyczna 1-drzwiowa 1szt. Poradnia Gin-Poł

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o poniższych parametrach i zgodnie z przedstawioną wizualizacją?

Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przestawne do 45mm. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.Szafa malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (do wyboru przez Zamawiającego). Wymiary: 600x470x1800 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. nr 29: szafa medyczna 2-drzwiowa 1szt. Poradnia Gin-Poł

Poz. nr 40: szafa na leki 2-drzwiowa 1szt. Oddział Neonatologiczny

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o poniższych parametrach i zgodnie z przedstawioną wizualizacją?

Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przestawne do 45mm. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (do wyboru przez Zamawiającego). Wymiary: 800x470x1800 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1–dostawa mebli medycznych, socjalnych oraz drobnego wyposażenia (załącznik nr 5)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 7 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Prośbę swoją motywujemy dużym zakresem zadania, jak również tym, że Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym min. kolory mebli, co również może wpłynąć na wydłużenie rozpoczęcia procesu produkcji tego wyposażenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 2–dostawa stołu operacyjnego (załącznik nr 5)

Poz. 1 – stół operacyjny 1 szt. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania stołu do 7 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Prośbę swoją motywujemy tym, że jest to wyrób wysokospecjalistyczny, którego wykonanie wymaga odpowiedniej ilości czasu, z uwzględnieniem przeprowadzenia szeregu badań jakościowych w końcowej fazie procesu produkcyjnego. Dzięki temu Wykonawca ma pewność, że przekazuje Zamawiającemu wyrób bezpieczny i spełniający wszystkie wymagane normy jakościowe

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.