P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-17/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 10 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 12 do przetargu – zestaw 12

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Pakietu 8

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampy o poniższych parametrach

Pytania dotyczą pozycji Nr 1 i pozycji nr 2 – lamp diagnostyczno- zabiegowych - 5 sztuk.

1.Czy Zamawiający dopuści lampę na elastycznym ramieniu tzw. gęsia szyja długości 40cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści lampę oprawa, której posiada kształt koła o zwartej konstrukcji z uchwytem przy oprawie ułatwiającym pozycjonowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3.Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy zewnętrznej  równej 16 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści lampę z 8 diodami LED ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5 Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu oświetlenia  45 000 lux /0,5m  i 30 000 lux /1.0m?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6.Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego d10= 210mm i d50=105mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej 4400K?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści oprawę z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 15-100%, wygodnym pokrętłem umieszczonym na bocznej krawędzi kopuły?

Odp. Zamawiający dopuszcza.