P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-28/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 12 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 23 do przetargu – zestaw 23

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 2 – dostawa stołu operacyjnego

1.Prosimy o dopuszczenie regulacji kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: dół -90 stopni (zgodnie z SIWZ), góra +15 stopni.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie stołu z blatem bez możliwości zamiany podnóżków z podgłówkiem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.