P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-29/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 12 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 24 do przetargu – zestaw 24

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zadanie nr 2 – Dostawa stołu operacyjnego.

- Punkt 12 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kata nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej od -900 do +250?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Warunki gwarancji i serwisu.

- Punkt 5 tabeli. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę brzmienia tego punktu na następujące: Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godzin (liczonych w dni robocze); czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max 4 dni robocze, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów max 7 dni roboczych.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy.

- §10 punkt 1b. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kar z 2% do 0,5%.

- §10 punkt 1e. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kar z 1% do 0,1%.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.