P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-8/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 10 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu – zestaw 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

zadanie nr 4

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania system komputerowego oraz kardiotokografów od jednego producenta?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby waga oferowanych aparatów KTG wraz z drukarką nie przekraczała 4 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści aparat w którym zakres zewnętrznego pomiaru czynności macicy wynosi

0÷100 jednostek względnych, z zakresem 0-100 mmHg czyli po przeliczeniu 132g/cm2?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system monitorowania KTG, identyfikował typy skurczów macicy?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.